## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO — REFORMA DO TEATRO ARMANDO DE RÉ — PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SIENGE
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI 23,00% | TOTAL GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 7840.6
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 212.96 | 261.94 | 1571.64
1.2 | SINAPI-I | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M²XMES | 230.4 | 9.835 | 12.09 | 2785.54
1.3 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 158.4 | 10.115 | 12.44 | 1970.5
1.4 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 29.4 | 41.84 | 51.46 | 1512.92
2 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | [6 empty] | 32872.4
2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 615.04 | 2.17 | 2.66 | 1636.01
2.2 | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12 | 115.595 | 142.18 | 1706.16
2.3 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 615.04 | 4.68 | 5.75 | 3536.48
2.4 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 96.3 | 2.745 | 3.37 | 324.53
2.4A | COMPOSIÇÃO | SEM_CODIGO_001 | RETIRADA DE CADEIRAS (DESMOBILIZAÇÃO) | UN | 312 | 8.1 | 9.963 | 3108.46
2.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PLATEIA) | M2 | 285.31 | 1.165 | 1.43 | 407.99
2.6 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 285.31 | 1.67 | 2.05 | 584.89
2.7 | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 93.64 | 1.79 | 2.2 | 206.01
2.8 | EDIF | 01-001-006 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 86.45 | 23.19 | 28.52 | 2465.55
2.9 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 933.66 | 1.19 | 1.46 | 1363.14
2.10 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7 | 5.81 | 7.14 | 49.98
2.11 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 11 | 5.84 | 7.18 | 78.98
2.12 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 26 | 8.015 | 9.85 | 256.1
2.13 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 26 | 0.995 | 1.22 | 31.72
2.14 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 208.85 | 13.945 | 17.15 | 3581.78
2.15 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 2.58 | 35.01 | 43.06 | 111.09
2.16 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.94 | 5.81 | 7.14 | 20.99
2.17 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.4 | 15.005 | 18.45 | 44.28
2.18 | CDHU | 04.06.020 | RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA | M2 | 101.01 | 2.27 | 2.79 | 281.82
2.19 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 30.72 | 123.225 | 151.56 | 4655.92
2.20 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.08 | 65.83 | 80.97 | 87.45
2.21 | SINAPI | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 107.77 | 15.39 | 18.92 | 2039.01
2.22 | EDIF | 09-052-002 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 40 | 13.215 | 16.25 | 650
2.23 | EDIF | 09-052-011 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 80 | 19.825 | 24.38 | 1950.4
2.24 | CDHU | 03.01.210 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 0.33 | 267.61 | 329.16 | 108.62
2.25 | CDHU | 04.01.060 | RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE | M2 | 13.14 | 9.995 | 12.29 | 161.49
2.26 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | T | 129.68 | 21.465 | 26.4 | 3423.55
3 | COBERTURA | [6 empty] | 136302.12
3.1 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 96.3 | 79.815 | 98.17 | 9453.77
3.2 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 96.81 | 27.825 | 34.22 | 3312.84
3.3 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 135 | 16.61 | 20.43 | 2758.05
3.4 | CDHU | 16.13.070 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO | M2 | 534 | 79.625 | 97.93 | 52294.62
3.5 | EDIF | 06-001-030 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 1308.72 | 7.055 | 8.67 | 11346.6
3.6 | EDIF | 06-001-031 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 1308.72 | 1.53 | 1.88 | 2460.39
3.7 | SINAPI-I | 39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 285.31 | 66.675 | 82.01 | 23398.27
3.8 | CDHU | 16.12.200 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM | M | 20.75 | 33.27 | 40.92 | 849.09
3.9 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (FOYER) | M2 | 84.7 | 34.755 | 42.74 | 3620.08
3.10 | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 81.02 | 9.66 | 11.88 | 962.52
3.11 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 81.04 | 50.78 | 62.45 | 5060.95
3.12 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 534 | 22.065 | 27.13 | 14487.42
3.13 | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4 | 527.47 | 648.78 | 2595.12
3.14 | SINAPI | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 283.08 | 5.395 | 6.63 | 1876.82
3.15 | SINAPI | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 297.81 | 4.99 | 6.13 | 1825.58
4 | ELÉTRICA | [6 empty] | 12570.42
4.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 17.825 | 21.92 | 504.16
4.2 | EDIF | 09-009-051 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 88 | 99.215 | 122.03 | 10738.64
4.3 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58 | 18.615 | 22.89 | 1327.62
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 40245.36
5.1 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 172.62 | 212.32 | 1273.92
5.2 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 166.28 | 204.52 | 613.56
5.3 | CDHU | 28.20.030 | BARRA ANTIPANICO DE SOBREPOR PARA PORTA DE 1 FOLHA | UN | 1 | 531.3 | 653.49 | 653.49
5.4 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 26.4 | 1.215 | 1.49 | 39.34
5.5 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 18.8 | 37.865 | 46.57 | 875.52
5.6 | CDHU | 24.08.020 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIAMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM 2" | M | 27.25 | 341.825 | 420.44 | 11456.99
5.7 | CDHU | 30.14.030 | PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 2,00 M, NAS DIMENSÕES DE 900 X 1400 MM, CAPACIDADE DE 250 KG- PERCURSO ATÉ 1,00 M DE ALTURA | UN | 1 | 12329.905 | 15165.78 | 15165.78
5.8 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 13.14 | 417.725 | 513.8 | 6751.33
5.9 | FDE | 08.17.030 | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 4.11 | 555.685 | 683.49 | 2809.14
5.10 | CDHU | 14.30.080 | DIVISÃO PARA MICTÓRIO EM PLACAS DE MÁRMORE BRANCO, COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 0.9 | 547.69 | 673.65 | 606.29
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 14626.17
6.1 | CDHU | 23.04.080 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X 160 CM | UN | 5 | 536.44 | 659.82 | 3299.1
6.2 | SINAPI | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 81.715 | 100.5 | 301.5
6.3 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 5 | 38.965 | 47.92 | 239.6
6.4 | CDHU | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | M2 | 3.78 | 468.55 | 576.31 | 2178.45
6.5 | CDHU | 24.20.020 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 1.8 | 22.77 | 28 | 50.4
6.6 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 14.4 | 339.06 | 417.04 | 6005.38
6.7 | EDIF | 14-001-072 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 4.86 | 426.87 | 525.05 | 2551.74
7 | HIDRÁULICA | [6 empty] | 16041.7
7.1 | CDHU | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 13 | 68.19 | 83.87 | 1090.31
7.2 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 342.19 | 420.89 | 1262.67
7.3 | CDHU | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 12 | 34.255 | 42.13 | 505.56
7.4 | CDHU | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 3 | 764.33 | 940.12 | 2820.36
7.5 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 33 | 40.59 | 324.72
7.6 | CDHU | 44.03.030 | DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA | UN | 5 | 44.515 | 54.75 | 273.75
7.7 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 370.815 | 456.1 | 912.2
7.8 | SINAPI-I | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 6 | 218.355 | 268.57 | 1611.42
7.9 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA –PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 453.115 | 557.33 | 1114.66
7.10 | SINAPI-I | 11696 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | 13 | 74.85 | 92.06 | 1196.78
7.11 | CDHU | 44.20.620 | VÁLVULA AMERICANA | UN | 13 | 28.65 | 35.23 | 457.99
7.12 | CDHU | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN | 9 | 143.445 | 176.43 | 1587.87
7.13 | CDHU | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 9 | 18.655 | 22.94 | 206.46
7.14 | CDHU | 44.03.010 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA | UN | 8 | 115.76 | 142.38 | 1139.04
7.15 | CDHU | 44.03.300 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 3 | 162.285 | 199.61 | 598.83
7.16 | CDHU | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | UN | 4 | 190.87 | 234.77 | 939.08
8 | PISOS | [6 empty] | 132342.49
8.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 12.99 | 318.58 | 391.85 | 5090.13
8.2 | SINAPI-I | 10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | 119.26 | 97.225 | 119.58 | 14261.11
8.3 | SINAPI-I | 40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 240.21 | 69.87 | 85.94 | 20643.65
8.4 | CDHU | 17.10.410 | RODAPÉ EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GRANILITE, ACABAMENTO ENCERADO, ATÉ 10 CM | M | 110.24 | 56.59 | 69.6 | 7672.7
8.5 | CDHU | 17.40.010 | REPAROS EM PISO DE GRANITO - POLIMENTO | M2 | 135.43 | 22.83 | 28.08 | 3802.87
8.6 | CDHU | 17.40.030 | REPAROS EM DEGRAU E ESPELHO DE GRANITO - POLIMENTO | M | 38.76 | 24.515 | 30.15 | 1168.61
8.7 | SINAPI | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | 107.77 | 240.39 | 295.67 | 31864.36
8.8 | SINAPI | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 19.2 | 21.02 | 25.85 | 496.32
8.9 | CDHU | 20.20.202 | RASPAGEM COM CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ (ASSOALHO QUE NÃO RECEBERÁ CARPETE) | M2 | 140.78 | 72.255 | 88.87 | 12511.12
8.10 | CDHU | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 131.67 | 1.645 | 2.02 | 265.97
8.11 | FDE | 16.02.066 | PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM | M2 | 131.67 | 47.825 | 58.82 | 7744.83
8.12 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (ÁREA EXTERNA) | M2 | 131.67 | 48.535 | 59.69 | 7859.38
8.13 | CDHU | 18.08.042 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 79 | 13.545 | 16.66 | 1316.14
8.14 | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 19.67 | 213.365 | 262.43 | 5162
8.15 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 119.4 | 8.395 | 10.32 | 1232.21
8.16 | SINAPI | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 7.74 | 37.745 | 46.42 | 359.29
8.17 | CDHU | 18.06.400 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5MM | M2 | 7.74 | 5.7 | 7.01 | 54.26
8.18 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (LIXAMENTO SOB O CARPETE (NOVO) | M2 | 119.26 | 1.13 | 1.38 | 164.58
8.19 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (ÁREA INTERNA) | M2 | 153.46 | 48.535 | 59.69 | 9160.03
8.20 | CDHU | 18.08.100 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 87 | 14.14 | 17.39 | 1512.93
9 | PINTURAS/REVESTIMENTO | [6 empty] | 56878.05
9.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 3054.72 | 6.675 | 8.21 | 25079.25
9.2 | SINAPI | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 23.1 | 4.8 | 5.9 | 136.29
9.3 | FDE | 15.03.009 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS | M2 | 75.18 | 6.165 | 7.58 | 569.86
9.4 | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 62.26 | 10.515 | 12.93 | 805.02
9.5 | FDE | 15.03.022 | GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 164.02 | 17.115 | 21.05 | 3452.62
9.6 | SINAPI | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 78.33 | 10.415 | 12.81 | 1003.41
9.7 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 71.19 | 9.465 | 11.64 | 828.65
9.8 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (BANCADA DOS LAVATÓRIOS DOS SANITÁRIOS, BILHETERIA E CAFÉ) | M2 | 131.72 | 6.465 | 7.95 | 1047.17
9.9 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 63.12 | 2.48 | 3.05 | 192.52
9.10 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 63.12 | 19.98 | 24.57 | 1550.86
9.11 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 132.25 | 26.755 | 32.9 | 4351.03
9.12 | CDHU | 33.07.140 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 4586.55 | 1.99 | 2.44 | 11191.18
9.13 | EDIF | 15-003-004 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 193.11 | 5.01 | 6.16 | 1189.56
9.14 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 554.72 | 8.035 | 9.88 | 5480.63
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 49514.83
10.1 | CPU | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 39961.17 | 49514.83 | 49514.83
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (NÃO INCIDENTE) | [6 empty] | 14225.71
1.1. | CDHU | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 (TELHADO) | UN | 2 | 1639.225 | 2016.24 | 4032.48
1.2. | CDHU | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | UM | 3 | 573.115 | 704.93 | 2114.79
1.3. | CDHU | 01.17.151 | PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A1 | UN | 3 | 1103.14 | 1356.86 | 4070.58
1.4. | CDHU | 01.02.071 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000,00 M² - ESTRUTURAL DA SALA DE ENSAIO | UN | 1 | 3258.425 | 4007.86 | 4007.86
2 | REPARO ESTRUTURAL (NÃO INCIDENTE) | [6 empty] | 7612.54
2.1. | EDIF | 03-060-001 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/EDIFICAÇÕES ASTM OU ABNT -PAT, C/APLIC DE FUNDO ANTICOR-S/PINT. DE ACAB | KG | 369.9 | 12.73 | 15.65 | 5788.93
2.2. | CDHU | 33.07.140 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 369.9 | 1.99 | 2.44 | 902.56
2.3. | CDHU | 33.07.130 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 369.9 | 2.025 | 2.49 | 921.05
3 | ELÉTRICA (NÃO INCIDENTE) | [6 empty] | 102758.19
3.1. | EDIF | 09-050-014 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 1500 | 1.32 | 1.62 | 2430
3.2. | EDIF | 09-050-017 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | M | 500 | 3.17 | 3.89 | 1945
3.3. | EDIF | 09-050-012 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 210 | 6.605 | 8.12 | 1705.2
3.4. | EDIF | 09-050-002 | REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO | UN | 1 | 132.17 | 162.56 | 162.56
3.5. | EDIF | 09-050-003 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | UN | 1 | 105.735 | 130.05 | 130.05
3.6. | EDIF | 09-051-026 | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 5 | 26.43 | 32.5 | 162.5
3.7. | EDIF | 09-002-011 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 440 | 17.95 | 22.07 | 9710.8
3.8. | EDIF | 09-002-012 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | M | 60 | 19.2 | 23.61 | 1416.6
3.9. | EDIF | 09-002-013 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" | M | 18 | 27.225 | 33.48 | 602.64
3.10. | EDIF | 09-002-014 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" | M | 21 | 28.405 | 34.93 | 733.53
3.11 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 237.225 | 291.78 | 1167.12
3.12 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 232.26 | 285.67 | 285.67
3.13 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 267.91 | 329.52 | 659.04
3.14 | EDIF | 09-082-015 | TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | UN | 3 | 191.745 | 235.84 | 707.52
3.15 | EDIF | 09-013-026 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 78 | 96.37 | 118.53 | 9245.34
3.16 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1530 | 2.365 | 2.9 | 4437
3.17 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 3.6 | 4.42 | 442
3.18 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 387 | 4.995 | 6.14 | 2376.18
3.19 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 5.14 | 6.32 | 632
3.20 | SINAPI | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40 | 11.71 | 14.4 | 576
3.21 | EDIF | 09-003-035 | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 100 | 15.835 | 19.47 | 1947
3.22 | EDIF | 09-003-036 | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 26 | 22.49 | 27.66 | 719.16
3.23 | EDIF | 09-003-038 | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 96 | 39.95 | 49.13 | 4716.48
3.24 | EDIF | 09-003-039 | CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 25 | 52.155 | 64.15 | 1603.75
3.25 | EDIF | 09-003-042 | CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 191 | 91.345 | 112.35 | 21458.85
3.26 | EDIF | 09-008-010 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 30 | 13.67 | 16.81 | 504.3
3.27 | EDIF | 09-008-013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 12 | 35.44 | 43.59 | 523.08
3.28 | EDIF | 09-008-015 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 9 | 48.87 | 60.11 | 540.99
3.29 | EDIF | 09-008-050 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2 | 1155.745 | 1421.56 | 2843.12
3.30 | CDHU | 37.13.720 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A | UN | 2 | 887.62 | 1091.77 | 2183.54
3.31 | CDHU | 37.13.910 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A ATÉ 125 A | UN | 2 | 694.995 | 854.84 | 1709.68
3.32 | CDHU | 37.17.114 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 2 | 887.975 | 1092.2 | 2184.4
3.33 | CDHU | 37.17.090 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 3 | 166.23 | 204.46 | 613.38
3.34 | CDHU | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 8 | 127.14 | 156.38 | 1251.04
3.35 | CDHU | 37.17.060 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 6 | 85.48 | 105.14 | 630.84
3.36 | EDIF | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 20 | 105.225 | 129.42 | 2588.4
3.37 | CDHU | 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1 | 347.985 | 428.02 | 428.02
3.38 | CDHU-I | P.18.000.04 5106 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´N´ (1300X1200X270)MM, PADRÃO ELETROPAULO | UN | 1 | 1158.605 | 1425.08 | 1425.08
3.39 | EDIF | 09-080-004 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 1 | 716.945 | 881.84 | 881.84
3.40 | CDHU | 38.04.160 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3´ COM ACESSÓRIOS | M | 9 | 71.79 | 88.3 | 794.7
3.41 | EDIF | 09-006-019 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V | UN | 1 | 1222.615 | 1503.81 | 1503.81
3.42 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 75 | 9.44 | 11.61 | 870.75
3.43 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 | 6.27 | 7.71 | 154.2
3.44 | EDIF | 09-011-014 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 12 | 76.565 | 94.17 | 1130.04
3.45 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 65.83 | 80.97 | 80.97
3.46 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 131 | 27.795 | 34.18 | 4477.58
3.47 | EDIF | 09-011-095 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" | M | 244 | 12.385 | 15.23 | 3716.12
3.48 | EDIF | 09-017-026 | CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO | UN | 12 | 72.945 | 89.72 | 1076.64
3.49 | EDIF | 09-006-094 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 24 | 22.825 | 28.07 | 673.68
4 | HIDRÁULICA (NÃO INCIDENTE) | [6 empty] | 1254.89
4.1 | CDHU | 04.30.060 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 26 | 4.105 | 5.04 | 131.04
4.2. | CDHU | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 15.31 | 18.83 | 376.6
4.3. | CDHU | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25 | 24.305 | 29.89 | 747.25
|  |  | TOTAL ORÇAMENTO (INCIDENTE + NÃO INCIDENTE) |  |  |  |  | 625085.47

## Conferencia
Métrica | Valor
Itens válidos para upload | 176
Seções válidas | 14
Total final | 625085.47
Itens com código sintético | 1
Linhas ignoradas por não serem item importável | 10
Origem | /root/.openclaw/media/inbound/TEATRO_SUZANO_-_Orçamento_SIENGE---0c16c0e6-dbdc-4682-b803-b058c09ef44f.xlsx
Itens com código sintético | Detalhe
linha 16 → 2.4A / SEM_CODIGO_001 | RETIRADA DE CADEIRAS (DESMOBILIZAÇÃO)
Linhas ignoradas | Detalhe
linha 7 | ['Aditivo', 'SINAPI', None, 'PLACA GOV. FEDERAL', None, None, None, None, None]
linha 17 | [None, None, None, 'RETIRADA DE CADEIRAS (MÃO DE OBRA DE APOIO)', None, None, None, None, None]
linha 18 | [None, None, None, 'RETIRADA DE AR CONDICIONADO', None, None, None, None, None]
linha 43 | ['ADITIVO', 'SINAPI', 94229, 'CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - VESTIÁRIOS', None, None, None, None, None]
linha 45 | ['ADITIVO', 'SINAPI', 100327, 'RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - VESTIÁRIOS', None, None, None, None, None]
linha 48 | ['ADITIVO', 'CDHU', '16.13.070', 'TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO', None, None, None, None, None]
linha 51 | ['ADITIVO', 'EDIF', '06-001-031', 'MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - VESTIÁRIOS', None, None, None, None, None]
linha 202 | [None, None, None, 'TOTAL ORÇAMENTO (INCIDENTE + NÃO INCIDENTE)', None, None, None, None, 625085.4696000004]
linha 203 | [None, None, None, 'ADITIVO', None, None, None, None, '#REF!']
linha 208 | [None, None, None, None, None, None, None, None, 30000]